PPC-1261系统工控机选型表

| 料号 | 型号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0010-039931 | PPC-1261T-0101/触摸屏 | 12 英寸低功耗无风扇平板电脑（分辨率800*600）/ Intel® Atom™ N455 平台/CPU 1.66G 主频/2G DDR3 内存/500G 硬盘/ 串口×6/ USB 口×5 / 千兆网口×2 / VGA 口×1/ PS/2×1/ 1 组音频接口 /9~30V DC 供电/ 铝合金前面板/ 带触摸屏 |
| 0010-040341 | PPC-1261T-0102/触摸屏 | 12 英寸低功耗无风扇平板电脑（ 分辨率800*600）/ Intel® Atom™ N455 平台/CPU 1.66G 主频/2G DDR3 内存/4G CF 卡/ 串口×6/ USB 口×5 / 千兆网口×2 / VGA 口×1/ PS/2×1/ 1 组音频接口/9~30V DC 供电/ 铝合金前面板/ 带触摸屏 |
| 0010-039951 | PPC-1261T-0103/触摸屏 | 12 英寸低功耗无风扇平板电脑（分辨率1024*768）/ Intel® Atom™ N455 平台/CPU 1.66G 主频/2G DDR3 内存/500G 硬盘/ 串口×6/ USB 口×5 / 千兆网口×2 / VGA 口×1/ PS/2×1/ 1 组音频接口 /9~30V DC 供电/ 铝合金前面板/ 触摸屏 |
| 0010-040351 | PPC-1261T-0201/触摸屏 | 12 英寸低功耗无风扇平板电脑（ 分辨率800*600）/ Intel® Atom™ N455 平台/CPU 1.66G 主频/2G DDR3 内存/500G 硬盘/ 串口×4/ USB 口×5 / 千兆网口×2 / CAN×2 / VGA 口×1/ PS/2×1/ 1 组音频 接口/9~30V DC 供电/ 铝合金前面版/ 触摸屏 |
| 1100-002911 | 电源适配器组件 | 90W/FSP090-DMAB1/ 单路19V 输出/2PIN 压接端子 |
| 1010-807661 | PPC-1261上架支架 | PPC-1261上架支架 配件包/ROHS |

备注：PPC-1261 标准品不配电源适配器，请根据需要自行选配。